## Terase behaton klupice Boško B)
Naručilac: PU RADOST ČAČAK
Terase vrtića Boško Buha
RBr | Opis radova | JM | Količina | Cena | Ukupno
1 | Rušenje postojećih dotrajalih i iskrivljenih zidanih klupia od fasadne cigle dim 25x20 cm sve sa temeljom, deponovanje na dvorišnu deponiju. Obračun po m1 | m1 | 35
2 | Iskop kanala za nove temelje klupa dim 30x30cm višak zemlje rasporediti po terenu građevinski šut deponovati na dvorišnu deponiju.Obračun po m3 | m3 | 3.8
3 | Iznošenje postojećeg peska iz peščanika i bezbedno deponovanje radi ponovnog vraćanja u peščanik nakon sanacije .Nakon snacije peščanika pesak prosejati i vratiti u pščanik. Obračun po m3 | m3 | 4
4 | Obijanje oštećenih pločica sa venca peščanika usav šut deponovati na dvorišnu deponiju . Obračun po m1. | m1 | 14
5 | Obijanje postojećih keramičkih pločica na oštečenim maestima i pravcima za ugradnju plitke rigole za odvod atmosverske vode , deponovanje šuta na dvorišnu deponiju. Obračun po m2 | m2 | 14
6 | Utovar šuta sa dvorišne deponije u vozilo i odvoz na deponiju. Obračun po m3 | m3 | 6
7 | Betoniranje trakastih temelja dim 30x30 cm betonom MB 30 armirati sa : 4Rф10 Uф6/25 ( Armatura se posebno obračunava . Obračun po m3. | m3 | 3.5
8 | Betoniranje nadzemnog dela klupe betonom MB 30 u dvostrukoj glatkoj oplati armitano sa duplom armaturnom mrežom Q198 . Presek nadzemnog dela je 20x33 cm . Armatura se posebno obračunava. Obračun po m3 | m1 | 24.3
9 | Isporuka i ugradnja betonskug pletenog gvožđa prema planiranom armiranju temeljnih traka i armiranja nadzemnog dela. Obračun po kg. | kg | 240
10 | Nabavka materijala isporuka i ugradnja betonskih plitkih slivnih rigola za odvod atmosverske vode, postavljene fiksno na sloj sitnozrnog betona . Obračun po m1 | m1 | 43
11 | Isporuka i ugradnja betonskih baštenskih ivičnjaka 5/20/50cm obostrano blokovanih betonom MB20 . Obračun po m1 | m1 | 10
12 | Nabavka materijala isporuka i ugradnja behaton ploča d=4cm preko sloja rizle 4-8mm . Sve platoe nivelisati prema slovnim rigolama . Obračun po m2 | m2 | 130
13 | Obloga peščanika i klupa drvenim oblogama širine 28 cm šafljenim za betonski serklaž . Obloge završno obojiti sadolinom i zaštititi od atmosverskih uticaja adekvarnim premazom otpornim na UV zrake. Obračun po m1 | m1 | 49
14 | Isporuka i razastiranje fine tinjave zemlje , popunjavanje rupa neravnina . Obračun po m3 isporučene zemlje. | m3 | 10
Ukupno terase Boško Buha:
Terasa i klupice
1 | Rušenje dela betonske ploče d=10cm ispred objekta, utovar šuta i odvoz na deponiju. Obračun po m2 | m2 | 3
2 | Iskop zemlje do dubine od 20 cm utovar i odvoz šuta na deponiju. | m2 | 6
3 | Demontaža postoječe drvene ograde oko igrališta utovar šuta i odvoz na deponiju. Obračun po m1 | m1 | 30
4 | Rušenje demontaža betonsih ploča sa klupica . Sav šut od rušenja odvesti na deponiju. Obračun po m1 | m1 | 24.3
5 | Betoniranje dorada trotoara i betonskog platoa betonom MB 30 , debljina ploče d=10cm , ispod betonske ploče uraditi tampon sloj od mlevenog kamena sabijenog vibro pločom . Ploču armirati armaturnom mrežom Q131 . Obračun po m2. | m2 | 9
6 | Obloga klupa i peščanika drvenim oblogama širine 45 cm šafljenim za betonski serklaž . Obloge završno obojiti sadolinom i zaštititi od atmosverskih uticaja adekvarnim premazom otpornim na UV zrake. Obračun po m1 | m1 | 24.3
7 | Obloga peščanika drvenim oblogama širine 28 cm šafljenim za betonski serklaž . Obloge završno obojiti sadolinom i zaštititi od atmosverskih uticaja adekvarnim premazom otpornim na UV zrake. Obračun po m1 | m1 | 7.2
8 | Šmirglanje daski obloge klupe i bojenje sadolinom u dva premaza. Obračun po mj. | m1 | 9
9 | Nabavka materijala radionička izrada i ugradnja na licu mesta konstrukcije (nadkrivke terase) od kutijastih čeličnih profila . Celu konstrukciju zaštititi sa dva premaza zaštitnom bojom , završno premazati masnom bojom u tonu po izboru investitora. Obračun po kg. | kg | 800
10 | Šmirglanje čelične konstrukcije ( cevi fi 100, I100, U100) , premaz dva puta zaštitnom bojom i bojenje završnom bojom u dva premaza u boji po izboru investitora . Obračun po m1 čeličnog profila. | m1 | 70
11 | Nabavka materijala i pokrivanje nadstrešnice leksanom d=10mm šafljenim za čelične rožnjače adekvatnim zavrtnjevima sa tipskim podmetačima za dihovanje . Podužna veza između tabli leksana je tipskim "H" profilima, na poprečnim stranama postaviti tipski "F" Al profil i predviđenu diht traku . Obračun po m2 ugrađenog pokrivača. | m1 | 42
12 | Isporuka i razastiranje fine tinjave zemlje , popunjavanje rupa neravnina . Obračun po m3 isporučene zemlje. | m3 | 20
13 | Nabavka materijala radionička izrada po meri isporuka i ugradnja na licu mesta obloga metalnih elemenata univerom , na gornjoj površini ugraditi tipsku perforiranu rešetku. Obračun po kom
| Dim 120x90x25 cm | kom | 11
| Dim 140x80x25 cm | kom | 2
| Dim 80x80x25 cm | kom | 2
Ukuono terase i klupice:
REKAPITULACIJA:
Terase Boško Buha
Terasa i klupice
Ukupno
Osnovica za PDV:
PDV20%:
Ukupno sa PDV -om: